Дефектная ведомость по объекту: Подземный водопровод ПНД на станцию РЖД

расположенному по адресу: УР, г. Ижевск: ул. Голублева, 6.

| № п/п | Наименование работ | Един измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство траншеи с разработкой грунта в отвал глубина 2,2м, ширина 1,5м. | М.п. | 114 |
|  | Разработка грунта в траншее вручную | М3 | 17,1 |
|  | Выполнение планировки из песка в основании траншеи высотой 200 мм. | М3 | 27,4 |
|  | Установка и монтаж металлического футляра из горячекатаной трубы ф 250мм | М.п. | 71 |
|  | Врезка в существующую систему ф110 | Шт | 2 |
|  | Монтаж участка трубы ф 110 мм, в траншее | М.п. | 30 |
|  | Прокладка участка трубы ф 110 мм, в металлическом футляре | шт | 2 |
|  | Гидравлические испытания, трубопровод ПНД ф 110мм | М.п. | 101 |
|  | Обратная засыпка с послойным тромбованием | М3 |  |