Техническое Задание Водонапорной башни Рожновского – ВБ 70 м3

1.Технические характеристики изделия:

- вместимость рабочая, м3: не менее 70,0 м3

2. Внутренние устройства:

- Труба подающая – Ø 76 мм.

- Труба отводящая – Ø 100 мм.

3. Применяемые материалы:

- Водонапорная башня: Сталь 3, толщина стали Верхней S=3мм, нижней S=4мм.

4.Габаритные размеры:

- диаметр накопителя, мм: 3 020

- диаметр ствола, мм:  1 756

- высота, мм:  18 000

5. Комплект поставки изделия:

- Водонапорная башня – 1шт.

- Паспорт на изделие – 1 шт.

- Петли для подъёма и установки башни.

- Верхнее ограждение бака – 1 шт.

- Лестница с ограждением туннельного типа – 1 шт.

- Растяжки (трос) толщиной 12 мм, 3шт. по ~25м.

- Зажимы Ду 13.-12 шт.

- Таурепы Ду 16.- 3 шт.

- Электра Датчик уровня – 1 шт.

- Люк смотровой: Верхний Ду400, Нижний Ду500.

- Льдо-удержатели.